## Messstelle
Berichtsjahr | 2011
Bezeichnung des Betriebs | Musterstadt
Bezeichnung der Anlage | Musterstadt
Nr. der Abwasseranlage | 09999-A-001
Nr. der Messstelle | 09999-M-001
Bezeichnung der Messstelle | Endablauf
Probenahmeort | Rohabwasser
Durchflussmessanlage geprüft | ja
Wo geprüft | intern
geprüft von |  | Hinweis: Angabe nur wenn "Wo geprüft" = "extern"
Betriebszustand | Anteilige JSM | Anteilige JAM
Normalbetrieb | 47720623.6126 | 57407662
Jahreswert | 47720623.6126 | 57407662

## Konzentration
Messstelle | Endablauf
Betriebszustand | Normalbetrieb
10172 | CSB | Bescheidswert | 60 | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 51 | 42 | 30 | 0 | 203905 | 30 | 25 | 91 | 458 | 2262561 | 31
Februar | 54 | 42 | 28 | 0 | 205760 | 28 | 30 | 90.6 | 455 | 2187869 | 28
März | 55 | 44 | 29 | 0 | 183565 | 29 | 34 | 91.9 | 522 | 2269991 | 31
April | 58 | 49 | 28 | 0 | 188235 | 28 | 32 | 88.9 | 540 | 173184 | 23
Mai | 53 | 44 | 28 | 0 | 191858 | 28 | 25 | 90.3 | 434 | 1974155 | 31
Juni | 42 | 32 | 30 | 0 | 233255 | 30 | 23 | 87.4 | 256 | 1855844 | 30
Juli | 57 | 44 | 31 | 0 | 210499 | 31 | 34 | 88.6 | 404 | 1849495 | 30
August | 54 | 44 | 31 | 0 | 196075 | 31 | 27 | 89.3 | 443 | 1833704 | 30
September | 51 | 40 | 27 | 0 | 175251 | 27 | 30 | 90.9 | 461 | 1927736 | 26
Oktober | 59 | 47 | 30 | 0 | 190996 | 30 | 40 | 90.4 | 498 | 1995736 | 30
November | 57 | 45 | 30 | 0 | 198999 | 30 | 27 | 90.7 | 485 | 2134702 | 30
Dezember | 59 | 45 | 30 | 0 | 161317 | 30 | 23 | 91 | 505 | 1790115 | 30
Jahreswert | 59 | 43.1667 | 352 |  | 6646.9176 | 352 | 23 | 89.5466 | 455.0833 | 63585.9771 | 350
Vorjahreswert
10133 | BSB5 (EN1899;mitATH) | Bescheidswert | 15 | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 7 | 4 | 30 | 0 | 35174 | 30 | 2 | 98.3 | 219 | 1090409 | 30
Februar | 6 | 4 | 28 | 0 | 37345 | 28 | 3 | 98.2 | 217 | 1045652 | 28
März | 5 | 3 | 29 | 0 | 37163 | 29 | 2 | 98.7 | 265 | 1152043 | 29
April | 7 | 4 | 28 | 0 | 39914 | 28 | 3 | 98.2 | 292 | 918000 | 28
Mai | 6 | 4 | 28 | 0 | 31356 | 28 | 2 | 98.3 | 215 | 972039 | 28
Juni | 4 | 3 | 30 | 0 | 28847 | 30 | 2 | 97.5 | 119 | 865397 | 30
Juli | 4 | 3 | 31 | 0 | 37740 | 31 | 3 | 98.3 | 182 | 832202 | 31
August | 4 | 3 | 31 | 0 | 28218 | 31 | 1 | 98.6 | 205 | 846529 | 31
September | 3 | 2 | 27 | 0 | 32342 | 27 | 1 | 98.8 | 201 | 840904 | 27
Oktober | 6 | 3 | 30 | 0 | 31969 | 30 | 2 | 98.5 | 240 | 959071 | 30
November | 4 | 3 | 30 | 0 | 32901 | 30 | 2 | 98.6 | 224 | 987032 | 30
Dezember | 4 | 3 | 22 | 0 | 32103 | 22 | 3 | 98.7 | 264 | 674157 | 22
Jahreswert | 7 | 3.25 | 344 |  | 1177.5349 | 344 | 1 | 96.3779 | 220.25 | 32509.9855 | 344
Vorjahreswert
10086 | Ammonium-Stickstoff | Bescheidswert | 4 | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 2.2 | 1 | 30 | 0 | 4918 | 30 | 0 | 94.9 | 20 | 97038 | 30
Februar | 6.4 | 1.5 | 28 | 0 | 7211 | 28 | 0 | 91.5 | 17.9 | 85000 | 28
März | 6.9 | 2.9 | 29 | 0 | 11799 | 29 | 0 | 87.7 | 22.3 | 96187 | 29
April | 5.8 | 2.1 | 27 | 0 | 8543 | 27 | 0 | 88.7 | 24.1 | 75632 | 27
Mai | 1.1 | 0.5 | 28 | 0 | 2212 | 28 | 0 | 97.7 | 21.6 | 96082 | 28
Juni | 2.1 | 0.9 | 30 | 0 | 6028 | 30 | 0 | 93 | 12 | 86237 | 30
Juli | 0.75 | 0.3 | 31 | 0 | 1589 | 31 | 0 | 98.2 | 19.4 | 88677 | 31
August | 0.64 | 0.3 | 31 | 0 | 1269 | 31 | 0 | 98.3 | 18.8 | 76844 | 31
September | 0.6 | 0.3 | 27 | 0 | 1238 | 27 | 0 | 98.4 | 19.1 | 78617 | 27
Oktober | 0.91 | 0.4 | 30 | 0 | 1933 | 30 | 0 | 98 | 23.7 | 94358 | 30
November | 0.81 | 0.4 | 30 | 0 | 1971 | 30 | 0 | 97.9 | 21.4 | 93954 | 30
Dezember | 0.82 | 0.5 | 22 | 0 | 1199 | 22 | 0 | 98.2 | 25.9 | 65305 | 22
Jahreswert | 6.9 | 0.925 | 343 |  | 145.5102 | 343 |  | 95.1728 | 20.5167 | 3014.3761 | 343
Vorjahreswert
10348 | Nitrat-Stickstoff | Bescheidswert |  | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 7.1 | 3.6 | 30 |  | 16935 | 30 | 2.3 |  | 0.2 | 1156 | 30
Februar | 6 | 3.7 | 28 |  | 17740 | 28 | 2.2 |  | 0.1 | 388 | 28
März | 7.2 | 4.3 | 29 |  | 17364 | 29 | 2.7 |  | 0.1 | 232 | 29
April | 5.8 | 3.9 | 28 |  | 15295 | 28 | 2.5 |  | 0.2 | 748 | 28
Mai | 7.2 | 3.4 | 28 |  | 14776 | 28 | 2.2 |  | 0.1 | 574 | 28
Juni | 4.4 | 2.9 | 30 |  | 21383 | 30 | 2 |  | 0.8 | 7033 | 30
Juli | 4.8 | 2.9 | 30 |  | 13687 | 30 | 1.9 |  | 0.2 | 819 | 30
August | 4.5 | 2.3 | 31 |  | 10352 | 31 | 1.4 |  | 0.2 | 774 | 31
September | 4.1 | 2.1 | 27 |  | 9207 | 27 | 1.5 |  | 0.1 | 479 | 27
Oktober | 3.3 | 2.5 | 30 |  | 10176 | 30 | 1.9 |  | 0.1 | 499 | 30
November | 3.5 | 2.8 | 30 |  | 12501 | 30 | 2.1 |  | 0.1 | 372 | 30
Dezember | 12.6 | 4.8 | 30 |  | 16190 | 30 | 2.5 |  | 0.1 | 369 | 30
Jahreswert | 12.6 | 3.2667 | 351 |  | 500.302 | 351 | 1.4 | -1206.3007 | 0.19167 | 38.2991 | 351
Vorjahreswert
10497 | mineralischer Stickstoff (TIN) | Bescheidswert | 5 | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 9.4 | 4.7 | 30 | 0 | 22669 | 30 | 3.26 | 76.3 | 20.3 | 3184 | 30
Februar | 11.6 | 5.4 | 28 | 0 | 25839 | 28 | 3.29 | 69.8 | 18 | 3059 | 28
März | 10.5 | 7.3 | 29 | 0 | 29748 | 29 | 3.82 | 67.1 | 22.3 | 3115 | 29
April | 9.9 | 6.2 | 27 | 0 | 24122 | 27 | 3.96 | 73.3 | 24.5 | 3345 | 27
Mai | 7.6 | 4.1 | 28 | 5 | 17683 | 28 | 2.7 | 79.8 | 21.7 | 3130 | 28
Juni | 5.4 | 3.8 | 30 | 2 | 27905 | 30 | 2.71 | 71.1 | 13.2 | 3218 | 30
Juli | 5.6 | 3.2 | 30 | 3 | 15454 | 30 | 2.22 | 82.8 | 19.7 | 2987 | 30
August | 4.7 | 2.6 | 31 | 0 | 11783 | 31 | 1.74 | 85.3 | 18.9 | 2591 | 31
September | 4.3 | 2.4 | 27 | 0 | 10647 | 27 | 1.82 | 87.1 | 19.3 | 3054 | 27
Oktober | 3.8 | 3 | 30 | 0 | 12339 | 30 | 2.26 | 87 | 23.8 | 3168 | 30
November | 4.3 | 3.3 | 30 | 0 | 14774 | 30 | 2.35 | 84.4 | 21.5 | 3149 | 30
Dezember | 13.7 | 3.9 | 22 | 0 | 10255 | 22 | 2.95 | 85.1 | 25.9 | 3124 | 22
Jahreswert | 13.7 | 4.1583 | 342 | 10 | 652.6842 | 342 | 1.74 | -501.2768 | 20.7583 | 108.5497 | 342
Vorjahreswert
10350 | Nitrit-Stickstoff | Bescheidswert |  | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 0.3 | 0.2 | 30 |  | 815 | 30 | 0.1
Februar | 0.3 | 0.2 | 28 |  | 889 | 28 | 0.1
März | 0.2 | 0.1 | 29 |  | 586 | 29 | 0.1
April | 0.4 | 0.2 | 28 |  | 951 | 28 | 0.1
Mai | 0.3 | 0.2 | 28 |  | 695 | 28 | 0
Juni | 0.1 | 0.1 | 30 |  | 493 | 30 | 0
Juli | 0.1 | 0 | 31 |  | 241 | 31 | 0
August | 0.1 | 0 | 31 |  | 161 | 31 | 0
September | 0.1 | 0 | 27 |  | 202 | 27 | 0
Oktober | 0.1 | 0.1 | 30 |  | 230 | 30 | 0
November | 0.2 | 0.1 | 30 |  | 302 | 30 | 0
Dezember | 0.3 | 0.1 | 30 |  | 316 | 30 | 0
Jahreswert | 0.4 | 0.10833 | 352 |  | 16.7074 | 352 | 0
Vorjahreswert
10415 | Phosphor, gesamt | Bescheidswert | 0.4 | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 0.4 | 0.2 | 30 | 0 | 1246 | 30 | 0.2 | 94.3 | 4.4 | 21720 | 30
Februar | 0.3 | 0.2 | 27 | 0 | 958 | 27 | 0.1 | 95.1 | 4 | 19404 | 27
März | 0.5 | 0.3 | 29 | 2 | 1270 | 29 | 0.2 | 94.1 | 4.9 | 21444 | 29
April | 0.5 | 0.4 | 28 | 7 | 1482 | 28 | 0.3 | 91 | 5.3 | 16441 | 28
Mai | 0.5 | 0.4 | 28 | 18 | 1758 | 28 | 0.3 | 90.9 | 4.3 | 19274 | 28
Juni | 0.3 | 0.3 | 30 | 0 | 1917 | 30 | 0.2 | 89.7 | 2.6 | 18628 | 30
Juli | 0.3 | 0.3 | 31 | 0 | 1226 | 31 | 0.2 | 92.9 | 3.8 | 17386 | 31
August | 0.3 | 0.2 | 31 | 0 | 914 | 31 | 0.1 | 94.3 | 3.9 | 16009 | 31
September | 0.3 | 0.2 | 26 | 0 | 1056 | 26 | 0.2 | 93.4 | 4 | 15924 | 26
Oktober | 0.4 | 0.3 | 30 | 3 | 1394 | 30 | 0.3 | 92.4 | 4.6 | 18302 | 30
November | 0.3 | 0.3 | 30 | 0 | 1219 | 30 | 0.1 | 93.6 | 4.3 | 18931 | 30
Dezember | 0.5 | 0.3 | 30 | 2 | 1161 | 30 | 0.2 | 93.4 | 5 | 17527 | 30
Jahreswert | 0.5 | 0.28333 | 350 | 32 | 44.5743 | 350 | 0.1 | 92.9404 | 4.2583 | 631.4 | 350
Vorjahreswert
10249 | Gesamtstickstoff | Bescheidswert |  | Einheit | mg/l
| maximale Konzentration | mittlere Konzentration | Messungen | Überschreitungen | Summe Frachten | Frachten | minimale Konzentration | Eliminationsleistung | mittlere Konzentration (Zulauf) | Summe Frachten (Zulauf) | Frachten (Zulauf)
| [mg/l] | [mg/l] | [Anzahl] | [Anzahl] | [kg] | [Anzahl] | [mg/l] | [%] | [mg/l] | [kg] | [Anzahl]
Januar | 8 | 5.2 | 29 |  | 24453 | 29 | 3.7 | 85.5 | 34.7 | 169159 | 29
Februar | 7.9 | 5.7 | 28 |  | 27248 | 28 | 3.8 | 82 | 31.8 | 151111 | 28
März | 10 | 7.6 | 29 |  | 31141 | 29 | 3.7 | 81.5 | 38.8 | 168211 | 29
April | 10 | 6.8 | 28 |  | 27108 | 28 | 4.2 | 77.8 | 38.8 | 121945 | 28
Mai | 7.8 | 5.2 | 28 |  | 22623 | 28 | 3.6 | 85.9 | 35.4 | 160260 | 28
Juni | 5.6 | 4.6 | 30 |  | 34567 | 30 | 3.7 | 78.7 | 22.2 | 162425 | 30
Juli | 5.3 | 4.5 | 31 |  | 21347 | 31 | 3.5 | 84.9 | 30.8 | 141113 | 31
August | 4.8 | 3.8 | 30 |  | 16551 | 30 | 2.2 | 87.1 | 30.9 | 127890 | 30
September | 3.4 | 2.8 | 27 |  | 12672 | 27 | 2.2 | 89.6 | 29.5 | 122106 | 27
Oktober | 5.6 | 4.2 | 30 |  | 17130 | 30 | 3.2 | 88.4 | 36.8 | 147971 | 30
November | 4.8 | 3.9 | 30 |  | 17795 | 30 | 2.7 | 88.5 | 35.1 | 155178 | 30
Dezember | 14 | 6.5 | 29 |  | 21425 | 29 | 4 | 85.1 | 41.1 | 143611 | 29
Jahreswert | 14 | 5.0667 | 349 |  | 785.2722 | 349 | 2.2 | 84.525 | 33.825 | 5074.4413 | 349
Vorjahreswert

## Durchfluss
Messstelle | Endablauf
Betriebszustand | Normalbetrieb
|  |  |  | Max. Trockenwetterdurchfluss pro Stunde |  |  | Max. Trockenwetterdurchfluss pro Tag |  |  | Max. Mischwasserdurchfluss pro Stunde |  |  | Fremdwasseranteil
| TW-Tage | Abfluss an Trockenwettertagen (für JSM) [m³] | Abwasser-durchfluss (für JAM) | Max. Messwert | Messungen | Überschreitungen | Max. Messwert | Messungen | Überschreitungen | Max. Messwert | Messungen | Überschreitungen | FW-Anteil | Messungen
| [d] | [m³] | [m³] | [m³/h] | [Anzahl] | [Anzahl] | [m³/d] | [Anzahl] | [Anzahl] | [m³/h] | [Anzahl] | [Anzahl] | [%] | [Anzahl]
Januar | 12 | 1707074 | 5044655 | 5863 | 12 | 0 | 165542 | 12 | 0 | 14230 | 19 | 0 | 22.9 | 1
Februar | 4 | 583562 | 4918871 | 5036 | 4 | 0 | 157959 | 4 | 0 | 16543 | 24 | 0 | 33.1 | 1
März | 20 | 2643847 | 4353484 | 6187 | 20 | 0 | 143262 | 20 | 0 | 15497 | 11 | 0 | 21.8 | 1
April | 21 | 2662540 | 4252287 | 4886 | 21 | 0 | 138026 | 21 | 0 | 11079 | 9 | 0 | 20.4 | 1
Mai | 9 | 1136658 | 4823129 | 6828 | 9 | 0 | 136488 | 9 | 0 | 15148 | 22 | 0 | 16.2 | 1
Juni | 2 | 399464 | 7539923 | 7066 | 2 | 0 | 201637 | 2 | 0 | 15020 | 28 | 0 | 48 | 1
Juli | 25 | 3698505 | 4774635 | 6461 | 25 | 0 | 174073 | 25 | 0 | 15447 | 6 | 0 | 27.8 | 1
August | 21 | 2596677 | 4461891 | 6419 | 21 | 0 | 136444 | 21 | 0 | 16397 | 10 | 0 | 14.1 | 1
September | 17 | 2303141 | 4883820 | 7357 | 17 | 0 | 160755 | 17 | 0 | 15225 | 13 | 0 | 13.7 | 1
Oktober | 20 | 2440848 | 4222553 | 5044 | 20 | 0 | 131380 | 20 | 0 | 16749 | 11 | 0 | 14.7 | 1
November | 12 | 1587211 | 4495937 | 4630 | 12 | 0 | 148790 | 12 | 0 | 14753 | 18 | 0 | 23.1 | 1
Dezember | 28 | 3212087 | 3636477 | 3949 | 28 | 0 | 124248 | 28 | 0 | 16224 | 3 | 0 | 8.9 | 1
Jahreswert | 191 | 24971614 | 57407662 | 7357 | 191 |  | 201637 | 191 |  | 16749 | 174 |  | 22.1 | 12
Vorjahreswert
Info | max. 3-stellig | max. 8-stellig | max. 8-stellig | max. 5-stellig | max. 3-stellig | max. 3-stellig | max. 5-stellig | max. 3-stellig | max. 3-stellig | max. 5-stellig | max. 3-stellig | max. 3-stellig | max. 2-stellig | max. 3-stellig

## Paralleluntersuchung
Messstelle | Endablauf
Datum | Parameternummer | Parameter | Einheit | Zusatz DIN Methode | Wert DIN Methode | Zusatz Betriebsmethode | Wert Betriebsmethode
2013-01-01 | 10172 | CSB | mg/l
2013-01-01 | 10133 | BSB5 (EN1899;mitATH) | mg/l
2013-01-01 | 10086 | Ammonium-Stickstoff | mg/l
2013-01-01 | 10348 | Nitrat-Stickstoff | mg/l
2013-01-01 | 10497 | mineralischer Stickstoff (TIN) | mg/l
2013-01-01 | 10350 | Nitrit-Stickstoff | mg/l
2013-01-01 | 10415 | Phosphor, gesamt | mg/l
2013-01-01 | 10249 | Gesamtstickstoff | mg/l

## Version
Vorlage Version: | 2.10